Régulation de la température d’un PC

# Problématique

On souhaite réguler la température intérieur d’un boîtier de PC entre un seuil maxi et un seuil mini en commandant un ventilateur avec un système à µC. La température sera mesurée avec un capteur numérique.

On vous demande de réaliser l’algorithme du programme de régulation TOR et de l’implanter en langage C dans un microcontrôleur.

Pour cela, vous disposez :

- d’un boîtier de PC,

- d’un ventilateur,

- d’une carte SSI et du logiciel CVAVR,

- d’un relais et d’une ampoule 24V-40W.

# Déroulement de l’activité

Phase 1 : Recherche documentaire

Phase 2 : Mesure de température : expérimentation avec un capteur analogique.

Phase 3 : Mesure de température : expérimentation avec un capteur numérique.

Phase 4 : Mesure de température à l’intérieur d’un boîtier de PC.

Phase 5 : Réalisation d’un système de régulation T.O.R.

------------------------------------------------

Phase 1 : Recherche documentaire

Mots clé

Thermistance

Sonde PT100 et PT1000

Régulation Tout ou rien

Asservissement

Ventilateur

Exemples de sites

http://www.cax.free.fr/micro/temper/temper.html

http://perso.wanadoo.fr/grc/sommaire.htm

Phase 2 : Mesure de température : expérimentation avec un capteur analogique.

Vous disposez d’une maquette et d’un sujet de TP.

Réalisez le TP pour vous familiariser avec la notion de chaîne de mesure.