## Slide 1: Le refroidissement d’un processeur par un ventilateur

## Slide 2: Sommaire
I. Les capteurs de température
II. Les différents systèmes de refroidissement
III. Notre projet
IV. Conclusion

## Slide 3: Introduction
Une augmentation excessive de la température peut causer la destruction d’un microprocesseur. C’est pourquoi il est nécessaire de les refroidir correctement. Le ventirad est le système de refroidissement retrouvé sur la plupart des ordinateurs.

## Slide 4: I. Les capteurs de température

## Slide 5: Les capteurs de température
Les différents types de capteurs et leurs caractéristiques

## Slide 6: Les capteurs de température
~ Les thermocouples analysent la différence de température entre la zone à mesurer et un point de référence.
~ Les sondes à résistance utilisent la résistivité d’un matériau en fonction de sa température.

## Slide 7: Les capteurs de température
Thermocouples J et K

## Slide 8: II. Les différents systèmes de refroidissement

## Slide 9: Introduction
Il existe différentes manières de refroidir un ordinateur, répondant à des besoins différents. En effet, plus ses composants seront sollicités dans les limites de leurs capacités plus ils produiront de chaleur.

## Slide 10: Le radiateur
La chaleur est transférée dans les ailettes du radiateur qui la renvoient dans l’air ambiant.

## Slide 11: Tableau de conductivité thermique

## Slide 12: Le refroidissement par air
Il consiste à refroidir l’air contenu dans l’ordinateur en le faisant circuler grâce à un ou plusieurs ventilateurs.

## Slide 13: Le ventirad
Le ventirad est simplement l’union d’un ventilateur et d’un radiateur.

## Slide 14: Le refroidissement par eau
Nouveau caloporteur: l’eau
3 éléments:
échangeur interne
pompe
échangeur externe

## Slide 15: Le refroidissement par heat-pipe
C'est un concept de transport de calories, il transmet la chaleur d'un point de son tube vers les extrémités.

## Slide 16: Le compresseur
Aussi appelé refroidissement par changement de phases ce système équipe les réfrigérateurs.

## Slide 17: Le module à effet Peltier
On utilise la différence de potentiel créée par le passage de courant à travers deux conducteurs pour que l’un produise de froid et l’autre de la chaleur.

## Slide 18: La cryogénisation
On fait passer de l’azote liquide dans un tube à l’intérieur de l’ordinateur.
Ce système est très efficace et peut atteindre une température minimum de -196°C !

## Slide 19: Le refroidissement par bain d’huile
On plonge l’ordinateur dans un bac d’huile. Les ventilateurs seront beaucoup ralentis, c’est pourquoi ce refroidissement est parfaitement silencieux.

## Slide 20: Tableau récapitulatif
Température ambiante : 25°C
Processeur utilisé : AMD 64 4000+

## Slide 21: Conclusion
Le ventirad est le système de refroidissement qui équipe la plupart des ordinateurs car son rapport qualité/prix est le meilleur du marché.
Mais le refroidissement à l’aide d’un ventilateur met en œuvre un programme complexe à réaliser.

## Slide 22
III. Notre projet

## Slide 23: Diagramme Fast

## Slide 24: Boîtier

## Slide 25: Câblage
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26: Rendu final

## Slide 27: Programmation

## Slide 28
IV. Conclusion

## Slide 29: Conclusion
Production obtenue ≈ production attendue
Futurs développements:
  Faire varier la vitesse de ventilation
  Plusieurs ventilateurs
  Et même refroidissement un processeur avec un ventilateur adapté!